鄂尔多斯市司法局行政执法监督工作调度会议室装修改造项目


[bookmark: _GoBack]吊顶的拆除93平米、隔墙拆除25.2平米、背景墙面找平19.5平米、门洞口封堵1平米、门洞口拆除1平米、封堵门洞口2.3平米、地毯99平米、石膏板造型吊顶93平米、顶面披刮腻子处理93平米、顶面乳胶漆93平米、顶面软膜天花16.1平米、墙面吸音板装饰116.5平米、筒灯14个、开关插座15个、空调管道改造32米、出风口改造6个、双扇木门1樘、背景墙设计文字制作8平米、墙面徽章制作1平米、电路改造93平米、垃圾清运93平米、材料搬运93平米、成品保护。
